墙面造型及展台定制服务项目

询价文件

采 购 人：长城云媒文化发展（河北）有限公司

日     期:     2023年9月

一、询价采购公告

根据长城云媒文化发展（河北）有限公司招标管理办法和工作需要，现就墙面造型及展台定制服务项目，发布询价采购公告。

一、项目概况

1.采购人名称：长城云媒文化发展（河北）有限公司

2.项目名称：墙面造型及展台定制服务项目

3.项目预算金额：485000元

4.采购方式：询价采购

5.采购内容：根据项目具体需求和采购人具体要求，提供墙面造型及展台定制服务。

6.项目实施地点：邯郸市

7.服务期限（或交货期）：根据采购人具体需求。

二、投标人资格要求

1.资质要求：在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具备承担和实施本项目的相应能力；

2.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标；本次采购项目不接受联合体投标。

三、报名及领取文件时间

有意向的供应商可于2023年9月25日至2023年9月27日（公休日除外），在长城网下载询价文件，并及时查看有无澄清或修改等资料。

四、响应文件递交

响应文件递交截止时间：2023年9月28日9:00 ，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、联系方式

项目联系人：蔡浩然            联系电话：0311-89867962

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容及要求

企业展厅560平米，用以展示企业成立三十年来的发展历程、园区规划、核心价值观、绿色工厂、生产流程、生产线、核心产品、销售网络、品牌理念、社会公益、多元业务、企业荣誉、党建引领等方面的内容。

供应商应根据项目具体需求和采购人具体要求，提供墙面造型及展台定制服务。具体采购内容及要求如下：

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 工艺材料及报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 墙面造型部分 |  |  |  |
| 1 | 序厅-墙面造型 | 8.20 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 2 | 序厅-不锈钢门套 | 12.00 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 3 | 第一篇章-与奋斗同行-创业之路墙面造型 | 58.80 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、打磨 (4)嵌缝、塞口材料品种:发光灯条 (5)不含美工 |
| 4 | 第一篇章-与奋斗同行-创业之路-展板不锈钢收口条 | 66.80 | m | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 5 | 第一篇章-与奋斗同行-创业之路-展板不锈钢 | 6.20 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:喷砂不锈钢 |
| 6 | 第二篇章-与发展同行-转型之路墙面造型 | 39.20 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、打磨 (4)嵌缝、塞口材料品种:暗藏灯带+内嵌户型灯条 (5)不含美工 |
| 7 | 文化墙墙面造型 | 35.80 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,8mm硅酸钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子五遍、打磨+真石漆 (4)嵌缝、塞口材料品种:发光灯条+内嵌灯膜 (5)不含美工 |
| 8 | 第三篇章-与科技同行-创新之路墙面造型 | 66.70 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、打磨 (4)嵌缝、塞口材料品种:暗藏灯带+内嵌户型灯条 (5)不含美工 |
| 9 | 第四篇章-与质量同行-品牌之路墙面造型 | 19.80 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 10 | 第四篇章-与质量同行-品牌之路不锈钢收口条 | 48.30 | m | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 11 | 第五篇章-与使命同行-公益之路墙面造型 | 22.00 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 12 | 第五篇章-与使命同行-公益之路不锈钢收口条 | 41.00 | m | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 13 | 第五篇章-与使命同行-公益之路-展板不锈钢 | 5.90 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 14 | 第六篇章-与未来同行-逐梦之路墙面造型 | 29.50 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 15 | 尾厅-墙面造型 | 41.60 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 16 | 通道不锈钢门套 | 2.80 | ㎡ | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:喷砂不锈钢 |
| 17 | 隐形门 | 6.00 | 套 | (1)隐形暗门 |
| 18 | 防火门 | 2.00 | 套 | (1)甲级双开防火门 |
| 19 | 不锈钢踢脚线 | 162.50 | m | (1)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (2)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 20 | 耐候钢板指示牌 | 6.00 | 套 | (1)骨架、边框材料种类、规格:镀锌方通骨架 (2)基层材料种类、规格:5mmm耐候钢板锈迹处理+喷漆 |
| 21 | 深灰色墙布 | 100.00 | ㎡ | (1)仿肌理漆深灰色墙布饰面 |
| 22 | 墙面乳胶漆 | 725.0 | ㎡ | (1）满刮腻子两遍、打磨 (2)滚涂(黑）白色乳胶漆 两遍 (3)定制乳胶漆品牌“立邦”（或同档次、同价位品牌） |
| 二 | 展台定制部分 |  |  |  |
| 1 | 产品展台 | 16.0 | 套 | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:黑色烤漆+白色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料品种:棉麻 (5)规格尺寸：820mm(长）*640mm（宽）*935mm（高） |
| 2 | 摆台A | 3.7 | m | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:白色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料:PVC地胶 (5)规格尺寸：3700mm(长）*1560mm（宽）*900mm（高） |
| 3 | 摆台B | 6.0 | m | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:白色烤漆+黑色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料:内嵌发光灯条 (5)规格尺寸：6000mm(长）*600mm（宽）*700mm（高） |
| 4 | 玻璃展台A | 1.4 | m | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:白色烤漆+灰色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料:12mm超白玻璃 (5)规格尺寸：1400mm(长）*450mm（宽）*870mm（高） |
| 5 | 玻璃展台B | 1.2 | m | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:白色烤漆+灰色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料:12mm超白玻璃 (5)规格尺寸：1200mm(长）*380mm（宽）*870mm（高） |
| 三 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 材料运输 | 2.00 | 车次 | 材料运输，不低于2车次 |
| 2 | 人员交通 | 36.00 | 人次 | 往返交通，不低于36人次 |
| 3 | 夜间加班赶工费 | 150.00 | 工时 | 夜间加班赶工，不低于150工时 |

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

#### 三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书（2）法定代表人授权委托书（3）报价函（4）分项报价明细表（5）资格证明文件（6）企业概况

#### 四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

墙面造型及展台定制服务项目

响应文件

供  应  商：                          （公章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系     （供应商全称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件

供应商：           （公章）

日   期：    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

授权期限：   年   月   日至   年   月   日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：

身份证号码：                       职务：

附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件

供 应 商：                   （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、报价函

致：长城云媒文化发展（河北）有限公司

我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限（或交货期）：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：                   （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 工艺材料及报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 墙面造型部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 序厅-墙面造型 | 8.20 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 2 | 序厅-不锈钢门套 | 12.00 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 3 | 第一篇章-与奋斗同行-创业之路墙面造型 | 58.80 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、打磨 (4)嵌缝、塞口材料品种:发光灯条 (5)不含美工 |
| 4 | 第一篇章-与奋斗同行-创业之路-展板不锈钢收口条 | 66.80 | m |  |  | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 5 | 第一篇章-与奋斗同行-创业之路-展板不锈钢 | 6.20 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:喷砂不锈钢 |
| 6 | 第二篇章-与发展同行-转型之路墙面造型 | 39.20 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、打磨 (4)嵌缝、塞口材料品种:暗藏灯带+内嵌户型灯条 (5)不含美工 |
| 7 | 文化墙墙面造型 | 35.80 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,8mm硅酸钙板 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子五遍、打磨+真石漆 (4)嵌缝、塞口材料品种:发光灯条+内嵌灯膜 (5)不含美工 |
| 8 | 第三篇章-与科技同行-创新之路墙面造型 | 66.70 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、打磨 (4)嵌缝、塞口材料品种:暗藏灯带+内嵌户型灯条 (5)不含美工 |
| 9 | 第四篇章-与质量同行-品牌之路墙面造型 | 19.80 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 10 | 第四篇章-与质量同行-品牌之路不锈钢收口条 | 48.30 | m |  |  | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 11 | 第五篇章-与使命同行-公益之路墙面造型 | 22.00 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 12 | 第五篇章-与使命同行-公益之路不锈钢收口条 | 41.00 | m |  |  | (1)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 13 | 第五篇章-与使命同行-公益之路-展板不锈钢 | 5.90 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 14 | 第六篇章-与未来同行-逐梦之路墙面造型 | 29.50 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 15 | 尾厅-墙面造型 | 41.60 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板,9.5mm石膏板封面 (3)面层材料品种、规格、颜色:满刮腻子两遍、 (4)嵌缝、塞口材料品种:内嵌发光灯槽 (5)不含美工 |
| 16 | 通道不锈钢门套 | 2.80 | ㎡ |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (3)面层材料品种、规格、颜色:喷砂不锈钢 |
| 17 | 隐形门 | 6.00 | 套 |  |  | (1)隐形暗门 |
| 18 | 防火门 | 2.00 | 套 |  |  | (1)甲级双开防火门 |
| 19 | 不锈钢踢脚线 | 162.50 | m |  |  | (1)基层材料种类、规格:9mm阻燃夹板 (2)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢 |
| 20 | 耐候钢板指示牌 | 6.00 | 套 |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:镀锌方通骨架 (2)基层材料种类、规格:5mmm耐候钢板锈迹处理+喷漆 |
| 21 | 深灰色墙布 | 100.00 | ㎡ |  |  | (1)仿肌理漆深灰色墙布饰面 |
| 22 | 墙面乳胶漆 | 725.0 | ㎡ |  |  | (1）满刮腻子两遍、打磨 (2)滚涂(黑）白色乳胶漆 两遍 (3)定制乳胶漆品牌“立邦”（或同档次、同价位品牌） |
| 二 | 展台定制部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 产品展台 | 16.0 | 套 |  |  | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:黑色烤漆+白色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料品种:棉麻 (5)规格尺寸：820mm(长）*640mm（宽）*935mm（高） |
| 2 | 摆台A | 3.7 | m |  |  | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:白色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料:PVC地胶 (5)规格尺寸：3700mm(长）*1560mm（宽）*900mm（高） |
| 3 | 摆台B | 6.0 | m |  |  | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:白色烤漆+黑色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料:内嵌发光灯条 (5)规格尺寸：6000mm(长）*600mm（宽）*700mm（高） |
| 4 | 玻璃展台A | 1.4 | m |  |  | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:白色烤漆+灰色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料:12mm超白玻璃 (5)规格尺寸：1400mm(长）*450mm（宽）*870mm（高） |
| 5 | 玻璃展台B | 1.2 | m |  |  | (1)骨架、边框材料:横向通长布置40*40镀锌方通骨架； (2)基层材料:12mm阻燃夹板,9mm高密度板封面 (3)面层材料:白色烤漆+灰色烤漆 (4)嵌缝、塞口材料:12mm超白玻璃 (5)规格尺寸：1200mm(长）*380mm（宽）*870mm（高） |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料运输 | 2.00 | 车次 |  |  | 材料运输，不低于2车次 |
| 2 | 人员交通 | 36.00 | 人次 |  |  | 往返交通，不低于36人次 |
| 3 | 夜间加班赶工费 | 150.00 | 工时 |  |  | 夜间加班赶工，不低于150工时 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应按照以上格式进行报价。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：       年     月      日

五、资格证明文件

（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：

承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致：长城云媒文化发展（河北）有限公司

我方全面研究了（项目名称）询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承诺我方有能力完成本项目。

特此承诺。

供应商：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：       年     月      日

六、企业概况

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业概况描述 |  |  |  |  |

附件

关联企业情况声明

供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：

注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

供应商：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：       年     月      日