**附：项目采购要求**

**项目采购要求**

**一、工程范围**

**本次改造主要是：**高斯Magnum4Ⅱ 卷筒纸轮转胶印机的基座建设、车间部分地面改造、加装恒温装置、强弱电配管线及部分墙体拆建和室内粉刷等项目

**二、工程内容**

**本工程包含但不限于以下主要4部分内容：**

1. 基座建设（附基础图）、地面改造、主电缆等
2. 印刷车间东墙隔音、南北墙粉刷、顶部吸音及强弱电等

# 印刷车间部分墙体拆除、建造、门窗封堵等

1. 印刷车间暖气改造加装、环保安装等。

# **注：相关具体面积及工艺要求见报价单**

**备注：**

1. **供应商负责工程交工前整体保洁、垃圾清理及外运。**
2. **供应商选用的施工主要材料需为国际、国内知名品牌，满足国家规范及行业标准。施工材料运至现场，须经采购人或监理人验收后方可使用。**
3. **其他描述不详细部分，由供应商现场踏勘后自行考虑相关费用。供应商应对自行踏勘的解释、推论和应用负责，采购人不对供应商据此作出的判断和决策承担任何责任。**

**三、工程工期**

工程工期为：30日历天。

**四、工程质量及质保**

工程质量为合格、保修期为工程验收合格后两年，保修期内若施工项目发生非人为质量问题，施工单位负责免费维修。

**五、投标文件报送要求：**

1.服务商根据项目概况、采购清单等信息制定投标材料，至少应包含投标人资格证明材料、公司简介、报价单以及特别注明应提供的其他材料等。

2.所有报送材料均需加盖公章；报价单在公司名称处加盖公章，报价需求至少三个自然月内有效，若发现缺章、漏章、涂改等现象，报价单视为无效；报送材料密封在档案袋中，需要档案袋外粘贴密封条并加盖公章。