清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目数字化展示厅装修加固服务项目

询价文件

采 购 人：河北长城新媒体集团电子商务有限公司

日     期: 2022年 12 月

一、询价采购公告

一、项目概况：

1.采购人名称：河北长城新媒体集团电子商务有限公司

2.项目名称：清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目数字化展示厅装修加固服务项目

3.项目预算金额：67.5万元

4.采购方式：询价采购

5.采购内容：清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目数字化展示厅装修加固服务项目，建筑面积988.16㎡，二层为原有办公区域，三层为数字化展厅，本次加固以满足抗震设防和建筑物的正常使用要求为主要目标，加固内容包括：1、按照新的使用功能布局对原有建筑进行局部拆除及垃圾清理外运；2、对墙体采用钢筋网片及拉结筋高延性混凝土面层加固；3、墙体新增洞口增设支撑梁柱加固；4、原有楼板，梁粘贴碳纤维布加固。

6.项目实施地点：河北省邢台市清河县融媒体中心南楼

7.服务期限（或交货期）：自合同签订之日起30日历天

二、投标人资格要求：

1.资质要求：在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具备承担和实施本项目的相应能力；

2.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标；本次采购项目不接受联合体投标。

三、报名及领取文件时间

有意向的供应商可于2023年12月8日至2023年12月12日（公休日除外），在长城网下载询价文件，并及时查看有无澄清或修改等资料。

四、响应文件递交：

响应文件递交截止时间（开标时间）：2023年12月13日9:30，逾期送达的或者未送达指定地点（长城新媒体集团）的响应文件，采购人不予受理。

响应文件递交地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路186号

五、联系方式：

项目联系人：连士召             联系电话：17703317890

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容

清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目数字化展示厅装修加固服务项目，建筑面积988.16㎡，二层为原有办公区域，三层为数字化展厅，本次加固以满足抗震设防和建筑物的正常使用要求为主要目标，加固内容包括：1、按照新的使用功能布局对原有建筑进行局部拆除及垃圾清理外运；2、对墙体采用钢筋网片及拉结筋高延性混凝土面层加固；3、墙体新增洞口增设支撑梁柱加固；4、原有楼板，梁粘贴碳纤维布加固。

二、采购要求

1、工程要求

①供应商负责工程交工前整体保洁、垃圾清理及外运。

②供应商选用的施工主要材料需为国际、国内知名品牌，满足国家规范及行业标准。施工材料运至现场，须经比选人验收后方可使用。

③其他描述不详细部分，由供应商现场踏勘后自行考虑相关费用。供应商应对自行踏勘的解释、推论和应用负责，比选人不对供应商据此作出的判断和决策承担任何责任。

2、工程工期

工程工期为：30日历天。

3、工程质量及质保

工程质量为合格、保修期为工程验收合格后两年（其中涉及防水的部分5年），保修期内若施工项目发生非人为质量问题，施工单位负责免费维修。

4、工程报价

①响应报价应根据比选文件中的工程范围及相关要求的实际情况及比选人拟定的工期内，参考市场价格信息并综合考虑各种风险自行填报工程量清单报价表；

②供应商报价应包括完成该项目的劳务、管理、设备、材料、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、安全生产文明施工费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用；

③供应商不得采取不平衡报价。

5、其他要求

①成交供应商确定后，自比选人通知进场之日起，七日内不进场施工，视为自动放弃中标资格。

②付款方式：供应商进场施工10日内，比选人支付合同价款的30%，施工过程中比选人按施工进度支付进度款，支付至全部合同价款的70%止，待工程竣工验收合格并经验收后，支付至合同额的100%。比选人付款前供应商应提供相应的增值税发票，因供应商出具的发票不符合税法要求，比选人有权拒付，一切责任由供应商承担。

③成交供应商施工期间要承担对施工现场所有设施、设备保护及管理的义务，施工期间发生的一切对人员人身或财产造成的损害由施工单位承担，现场需有文明施工措施。

④施工期间因外在因素（含环保）造成的停工、赶工或由于不可抗拒自然灾害导致施工所增加的费用，由施工单位自行承担。

⑤施工范围内所有施工项目流程必须符合国家相关建筑规范，并施工单位自行细化设计。

6.验收标准、方法

满足所有服务内容要求，中标方需根据报价清单，提供施工现场照片等资料供采购人验收，经采购人验收认可方可结束此项目。

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于比选文件要求的其投标无效。

#### 三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）报价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况

#### 四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

XXXXXXXXXX项目

响应文件

供  应  商：                     （公章）

法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）

日      期：

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系     （供应商全称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件

供应商：      （公章）

日   期：    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：

身份证号码：                       职务：

附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件

供 应 商：                   （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、报价函

致：XXXXXXX

我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限（或交货期）：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表

| 工程名称：河北广电清河分公司综合业务楼加固服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 结构加固 |  |  |  |  |  |
|  | 二层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨基层 2.龙骨及饰面种类:600*600矿棉吸音板 | m2 | 577.8 |  |  |
| 2 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除30厚抹灰层 | m2 | 577.8 |  |  |
| 3 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除砂浆墙皮 2.部位：墙体加固位置 | m2 | 81 |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 23.11 |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨基层 2.600*600矿棉吸音板面层 | m2 | 530.55 |  |  |
| 6 | 碳纤维加固 | 1.部位:梁底 2.层数:3层 3.材质:碳纤维布，300g/m2 4.原砼面层打磨清理 5.按实贴面积计算 | m2 | 10.9 |  |  |
| 7 | 碳纤维加固 | 1.部位:梁 2.层数:1层 3.材质:碳纤维布，300g/m2 4.原砼面层打磨清理 5.按实贴面积计算 | m2 | 51.05 |  |  |
| 8 | 碳纤维加固 | 1.部位:板底 2.层数:2层 3.材质:碳纤维布，300g/m2 4.原砼面层打磨清理 5.按实贴面积计算 | m2 | 444.98 |  |  |
| 9 | 高延性混凝土 | 1.厚度:40mm 2.材质:高延性砼 3.按实际面积乘以厚度以方计算 | m3 | 3.24 |  |  |
| 10 | 天棚喷刷涂料 | 1.防火涂料两遍，耐火极限1.5h | m2 | 577.8 |  |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢 2.砌体钢筋加固 | t | 0.428 |  |  |
|  | 三层 |  |  |  |  |  |
| 12 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚抹灰层 | m2 | 577.8 |  |  |
| 13 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 23.51 |  |  |
| 14 | 静力切割 | 1.静力切割 2.按切割长度以延米计算 | m | 43.2 |  |  |
| 15 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除砂浆墙皮 2.部位：墙体加固位置 | m2 | 98.1 |  |  |
| 16 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 30.93 |  |  |
| 17 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.87 |  |  |
| 18 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.45 |  |  |
| 19 | 构造柱 | 1.混凝土种类:CGM高强灌浆料 | m3 | 5.15 |  |  |
| 20 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:CGM高强灌浆料 | m3 | 4.17 |  |  |
| 21 | 混凝土内 植筋 | 1.钢筋种类、规格:φ8 | 根 | 42 |  |  |
| 22 | 混凝土内 植筋 | 1.钢筋种类、规格:φ14 | 根 | 84 |  |  |
| 23 | 混凝土内 植筋 | 1.钢筋种类、规格:φ16 | 根 | 132 |  |  |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢 2.砌体钢筋加固 | t | 0.219 |  |  |
| 25 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢 | t | 0.016 |  |  |
| 26 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 | t | 0.45 |  |  |
| 27 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t | 1.211 |  |  |
| 28 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | t | 0.014 |  |  |
| 29 | 成孔注浆 | 1.钻孔深度:500mm 2.钻孔直径:25mm 3.浆液种类、强度等级:水泥基灌浆料 | m | 129 |  |  |
| 30 | 高延性混凝土 | 1.厚度:25mm 2.材质:高延性砼 3.按实际面积乘以厚度以方计算 | m3 | 1.29 |  |  |
| 31 | 高延性混凝土 | 1.厚度:40mm 2.材质:高延性砼 3.按实际面积乘以厚度以方计算 | m3 | 1.86 |  |  |
| 32 | 碳纤维加固 | 1.部位:梁底 2.层数:3层 3.材质:碳纤维布，300g/m2 4.原砼面层打磨清理 5.按实贴面积计算 | m2 | 6.73 |  |  |
| 33 | 碳纤维加固 | 1.部位:梁 2.层数:1层 3.材质:碳纤维布，300g/m2 4.原砼面层打磨清理 5.按实贴面积计算 | m2 | 34.69 |  |  |
| 34 | 碳纤维加固 | 1.部位:板底 2.层数:1层 3.材质:碳纤维布，300g/m2 4.原砼面层打磨清理 5.按实贴面积计算 | m2 | 296.1 |  |  |
| 35 | 天棚喷刷涂料 | 1.防火涂料两遍，耐火极限1.5h | m2 | 337.52 |  |  |
| 36 | 临时钢支撑 | 1.千斤顶支撑槽钢 | t | 12.217 |  |  |
| 37 | 千斤顶 | 1.25t千斤顶租赁价格暂按一个5元/天计，含搭拆 2.时间暂按45天计 | 个 | 62 |  |  |
| 38 | 碳纤维布正拉粘结强度检测 | 1.碳纤维布正拉粘结强度检测 | 组 | 2 |  |  |

注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

五、资格证明文件

（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：

承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致： XXXXXXXXX

我方全面研究了（项目名称）询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

六、企业概况

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业概况描述 |  |  |  |  |

附件

关联企业情况声明

供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：

注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日